OSP Racławice 								              Racławice, 16.11.2014

Racławice 46B

63-522 Kraszewice

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Racławice.

Miejsce realizacji inwestycji: sala wiejska, Racławice 46b, 63-500 Ostrzeszów

Opis: Instalacja C.O. zostanie wykonana w części pomieszczeń sali wiejskiej, które są użytkowane, jako świetlica wiejska w Racławicach. W głównej sali świetlicy zostaną zainstalowane dwie nagrzewnice. W pozostałych pomieszczeniach świetlicy zostaną zainstalowane grzejniki. Planuje się montaż pieca o mocy 65 kW na paliwo stałe – węgiel.

Poniżej znajduje się szacunkowe wyliczenie materiałów instalacyjnych, które powinny zostać wykorzystane podczas wykonania instalacji centralnego ogrzewania:

| L.p. | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nagrzewnica Volcano VR2 60 KW | 2 szt. |
| 2 | Regulator obrotów do nagrzewnicy | 2 szt. |
| 3 | Konsola montażowa do regulatora do nagrzewnicy | 2 szt. |
| 4 | Rura czarna 1” | 35 mb |
| 5 | Rura czarna 1 ½ ‘’ | 15 mb |
| 6 | Rura czarna 2’’ | 15 mb |
| 7 | Kolano Hamburg 25 | 15 szt. |
| 8 | Kolano Hamburg 40 | 6 szt. |
| 9 | Kolano Hamburg 50 | 10 szt. |
| 10 | Króciec spawalniczy 25 | 4 szt. |
| 11 | Króciec spawalniczy 50 | 2 szt. |
| 12 | Króciec spawalniczy 40/150 | 2 szt. |
| 13 | Uchwyt podwójny metalowy 25 z uszczelką | 50 szt. |
| 14 | Zawór kulowy ze śrubunkiem ¾ N | 2 szt. |
| 15 | Zawór kulowy ze śrubunkiem ¾ KFA | 2 szt. |
| 16 | Wężyk 50 cm 1x1 | 4 szt. |
| 17 | Przewód OMY 3x1 mm2 | 40 mb |
| 18 | Pompa Grundfos Magna | 2 szt. |
| 19 | Śrubunek do podłączenia pompy 32 80C | 2 komplet |
| 20 | Filtr CO.32 skośny | 2 szt. |
| 21 | Zwór różnicowy 50 | 2 szt. |
| 22 | Trójnik OC 50/25/50 | 1 szt. |
| 23 | Nypel OC | 10 szt. |
| 24 | Kolano OC W/Z 32 | 4 szt. |
| 25 | Mufa cz. Spawalnicza 50 | 4 szt. |
| 26 | Zawór 32 KFA | 4 szt. |
| 27 | Piec CO SKAM 65 KW | 1 szt. |
| 28 | Zawór bezpieczeństwa ¾ 2,5 bar | 2 szt. |
| 29 | Dwuzłączka OC 50 | 2 szt. |
| 30 | Grzejnik Diamond 22x60x160 | 3 szt. |
| 31 | Grzejnik Diamond 22x60x120 | 2 szt. |
| 32 | Zawór kulowy ze śrubunkiem ½ N | 10 |
| 33 | Montaż | 1 usługa |

Osoba do kontaktu w sprawach realizacji inwestycji: Jan Wojtaszek, tel. 604 813 987.

Osoby, które zamierzają złożyć oferty zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz miejscem realizacji inwestycji.

Termin składani ofert upływa w dniu 23.11.2014 r.

Ofertę należy przesłać pocztą na adres OSP Racławice, Racławice 26, 63-522 Racławice lub złożyć osobiście po wcześniejszym umówieniu się.